技术参数

- 现有STORZ内窥镜摄像系统介绍

- 产品名称：TRICAM SL Ⅱ SCB

- 产品型号：20223020-1

- 光学系统部分介绍

- 现有光学视管为：型号：26120BA，品牌： STORZ，颜色代码：红

- 现有操作鞘为：型号：26153BI，品牌：STORZ

- 现有连续冲洗操作鞘：型号：26153BO，品牌：STORZ

- 采购内容：

- 宫腔镜光学视管1根：要求与现有操作鞘、连续冲洗操作鞘能配套使用。

- 规格：内镜30 °，直径 2.9 mm，长 30 cm，可高温高压消毒，集成光纤传输。